## 附表A・K(測定器)
付表１ 内部試験所管理機器一覧（測定器）
[11 empty] | 作成日： | 2024.05.22
内部試験所の範囲 | 製品の測定項目 | 測定範囲 | 測定器・試験装置 | メーカー | 形式名 | 管理番号 | 測定精度 | 基準書番号 | 校正 社内/外部 | 試験所環境条件 (温度、湿度、照度等) | 実行方法 | 規格
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-12 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-13 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-14 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-15 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (球面) | ミツトヨ | - | A-30 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (球面) | ミツトヨ | - | A-33 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-34 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-35 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-39 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ0.4～φ4.0mm | ピンゲージ | アイゼン | EP-0A～3B | K07-1～8 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-12 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE |  |  | K-13 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-17 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～12mm | アップライト ダイヤルゲージ |  |  | K-25 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ダイヤルゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ | ニコン | MFC-101A | K-52 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ | ニコン | MFC-101A | K-56 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | DIGIMICRO | ニコン | MFC-101A | K-32 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-42 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～30.48mm | デジマチックインジケータ | ミツトヨ | ID-H0530 | K-44 | 0.0001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ダイヤルゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジタルキャリパー | ミツトヨ | CD-20SX | K-58 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ4.0～φ5.5mm | ピンゲージ | アイゼン | EP-4A/4B/5A | K60-1～3 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (球面) | ミツトヨ | - | A-30 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-46 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-47 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-49 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | No.293-230-30 | A-51 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-21 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-26 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-31 | スケール1：0.01ｇ スケール2：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-40 | スケール1/2：0.01ｇ スケール3：1.0ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-26 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-27 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | ハイトゲージ |  |  | A-28 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-35 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-36 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-40 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25.～50mm | マイクロメータ |  |  | A-41 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 荷重の校正 | - | バネ圧測定機 (マイクロメータ) |  |  | A-48 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-52 | 0.001mm | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-56 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 東棟1F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | C/N 331-261-30 | A-57 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-58 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  |  | K-22 | スケール1：0.001ｇ スケール2：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部部 東棟1F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | ミツトヨ | QS200Z3R | K-27 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  | DC-250Ⅱ | K-28 | スケール1：0.001ｇ スケール2：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 |  | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  | DC-250Ⅱ | K-29 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～50mm | デジマイクロ |  |  | K-30 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | MEASSURESCOPE10 測定顕微鏡 |  |  | K-34 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 荷重の校正/検査 | - | バネ圧測定機 (ブッシュ・プルゲージ) |  |  | K-41 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | - | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ |  |  | K-43 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジマチックキャリパー |  |  | K-45 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジマチックキャリパー |  |  | K-46 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～50mm | デジマイクロ |  |  | K-47 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | フォースゲージ |  |  | K-53 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | - | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | フォースゲージ |  |  | K-57 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | - | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ |  |  | K-63 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 |  | 電子秤 |  | DC-350Ⅱ | K-64 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-65 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ6.63 / φ6.70mm | ピンゲージ |  |  | K-69 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-01 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-02 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-03 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ0.5 ～ φ6.0mm | ピンゲージ |  |  | K05 -1～11 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-11 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-14 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-15 | A：0.01ｇ B：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | ピンゲージ |  |  | K16-1～7 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-23 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 |  | フォースゲージ |  |  | K-57 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | - | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-61 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  | DC-350PⅡ | K-62 | スケール1：0.001ｇ スケール2：0.01ｇ スケール3：1.0ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  | DC-350Ⅱ | K-64 | スケール1：1.0ｇ スケール2：0.01ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | ノギス |  |  | K-68 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-21 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-22 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-23 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-24 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-31 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-32 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | A-48 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～10mm | デジマチックインジケータ |  |  | A-49 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ダイヤルゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-02 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-03 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-04 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-18 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-19 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-20 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ(平面) |  |  | A-31 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ0.2 ～ φ6.0mm | ピンゲージ |  |  | K04 -1～13 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-06 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  | QVX-302PRO | K-20 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  | QVX-302PRO | K-24 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  | QVEL 200-PRO | K-33 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジマチックキャリパー |  |  | K-46 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ |  |  | K-63 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部部 東棟1F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-66 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部部 東棟1F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  | HR-100AZ | K-67 | 重量：102ｇ 0.1ｍｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部部 東棟1F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | Nikon | VMZ-R6555 | K-70 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-01 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-01 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-02 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-03 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-04 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-05 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-06 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-07 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-08 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-09 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-10 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-23 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-25 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-29 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-37 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25～50mm | マイクロメータ |  |  | A-38 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-42 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25～50mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-43 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25～50mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-44 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-45 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-53 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-54 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-55 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-08 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-09 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-10 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-18 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-19 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | デジマイクロ |  |  | K-35 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | デジマイクロ |  |  | K-36 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | デジマイクロ |  |  | K-37 |  | HH-1033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～30.48mm | デジマチックインジケータ |  |  | K-38 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ダイヤルゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 投影機 |  |  | K-39 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 投影機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | 50ｇ | フォースゲージ |  |  | K-50 | 1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | - | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  |  | K-51 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ1.520 / φ1.525mm | ピンゲージ |  |  | K-54 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在東棟1F品証)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマチックインジケータ |  |  | K-55 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | 50ｇ | 電子秤 |  |  | K-59 | 0.001ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-50 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
製造1部より移管後、故障により使用中止
リース終了の為、返却
機種変更の為、登録抹消
落下による激しく損傷した為、登録抹消
落下による破損した為、登録抹消
誤差が大きい為、登録抹消
落下による破損した為、登録抹消
2013.05.20 MPTへ移設
遊休機器とする
製造1部より移管後、2010年5月末リース期限切れの為、返却
遊休機器とする
校正対象外に切替
校正対象外に切替
校正対象外に切替
2016.08.30 MPTへ移設
2016.08.30 MPTへ移設
登録抹消
故障使用中止 登録抹消
2012.05.23 MPCへ移設
2012.07.09 MPCへ移設
登録抹消
2012.07.09 MPCへ移設
2017.03.31 MPTへ移設
品証部へ移設
2012.02.13 MPCへ移設
2017.01.10 MPVへ移設
2016.04.04 R&Dへ移設
品証部へ移設
2020.08.21 伊勢原工場へ移設
登録抹消
故障の為、登録抹消
登録抹消
遊体機器の為、登録抹消
登録抹消
2023.12末 品証部にへ返却？
登録抹消
校正対象外とする
校正対象外とする
校正対象外とする
リース期限満期の為、返却
登録抹消
登録抹消
校正対象外とする
校正対象外とする
参考用に切替(変更)
落下による破損した為、登録抹消
校正対象外とする
参考用に切替(変更)
校正対象外とする
校正対象外とする
校正対象外とする
落下,校正不合格の為、使用禁止
測定機の老朽化の為、登録抹消
測定機の老朽化の為、登録抹消
東棟に移動、登録抹消
ズレが大きい為、登録抹消
落下による激しく損傷した為、登録抹消
2023.07.26 秋田工場へ移設
測定機の老朽化の為、登録抹消
測定機の老朽化の為、登録抹消
測定機の老朽化の為、登録抹消
測定機の老朽化の為、登録抹消
測定機の老朽化の為、登録抹消
測定機の老朽化の為、登録抹消
故障の為、使用中止 登録抹消 2024.04.01

## グループ一覧
内部試験所管理機器一覧（グループ）
[10 empty] | 作成日： | 2024.05.22
グループ | 製品の測定項目 | 測定器・試験装置 | メーカー | 形式名 | 管理番号
品証G-1 | 長さの校正/検査 | 画像測定器 | ミツトヨ | QS200Z3R | K-27 | 東棟1F
| 長さの校正/検査 | 画像測定器 | ミツトヨ | QVX-302PRO | K-20 | 金型棟2F
| 長さの校正/検査 | 画像測定器 | ミツトヨ | QVX-302PRO | K-24 | 金型棟2F
| 長さの校正/検査 | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-66 | 東棟1F
| 長さの校正/検査 | 画像測定器 | Nikon | VMZ-R6555 | K-70 | 東棟1F
| 長さの校正/検査 | 画像測定器 |  | QVEL 200-PRO | K-33
品証G-2 | 長さの校正/検査 | マイクロメータ |  |  | A-18
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ |  |  | A-19
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ(平面) |  |  | A-31
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ | ミツトヨ | C/N 331-261-30 | A-57 | 東棟1F
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ |  |  | A-58
品証G-3 | 長さの校正/検査 | DIGIMICRO |  |  | K-06
| 長さの校正/検査 | デジマイクロ |  |  | K-63
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-1
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-2
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-3
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-4
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-8
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-9
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-10
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-11
品証G-4 | 高さの校正/検査 | シュートゲージ | 内部制作 | - | J-12
生産G-1 | 長さの校正/検査 | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-65 | ●
生産G-2 | 長さの校正/検査 | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-14
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ (球面) | ミツトヨ | - | A-30 | ●
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ (球面) | ミツトヨ | - | A-33 | ●
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-46 | ●
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-47 | ●
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-49 | ●
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ | ミツトヨ | No.293-230-30 | A-51 | ●
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ |  |  | A-56
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ |  |  | A-58 | ●
| 長さの校正/検査 | マイクロメータ |  |  | A-59
生産G-3 | 長さの校正/検査 | DIGIMICRO | ニコン | MFC-101A | K-32
| 長さの校正/検査 | デジマチックインジケータ | ミツトヨ | ID-H0530 | K-44
| 長さの校正/検査 | デジマチックキャリパー |  |  | K-45
| 長さの校正/検査 | デジマイクロ | ニコン | MFC-101A | K-52 | ●
| 長さの校正/検査 | デジマイクロ | ニコン | MFC-101A | K-56 | ●
| 長さの校正/検査 | DIGIMICRO | ニコン | MFC-101 | K-11 | ●
生産G-4 | 長さの校正/検査 | デジタルキャリパー | ミツトヨ | CD-20SX | K-58 | ●
生産G-5 | 長さの校正/検査 | 1ショット3D測定器 | キーエンス | VR-3200 | K-71 | ●
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ | ニコン | MFC-101A | K-52 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ | ニコン | MFC-101A | K-56 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | DIGIMICRO | ニコン | MFC-101A | K-32 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-42 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～30.48mm | デジマチックインジケータ | ミツトヨ | ID-H0530 | K-44 | 0.0001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ダイヤルゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジタルキャリパー | ミツトヨ | CD-20SX | K-58 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ4.0～φ5.5mm | ピンゲージ | アイゼン | EP-4A/4B/5A | K60-1～3 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (球面) | ミツトヨ | - | A-30 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-46 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-47 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | - | A-49 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | No.293-230-30 | A-51 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-21 |  | HH-1033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-26 |  | HH-1033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-31 | スケール1：0.01ｇ スケール2：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-40 | スケール1/2：0.01ｇ スケール3：1.0ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-26 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-27 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | ハイトゲージ |  |  | A-28 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-35 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-36 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-40 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25.～50mm | マイクロメータ |  |  | A-41 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 荷重の校正 | - | バネ圧測定機 (マイクロメータ) |  |  | A-48 |  | HH-1033 | 内部
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-52 | 0.001mm | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-56 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ | ミツトヨ | C/N 331-261-30 | A-57 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  |  | K-22 | スケール1：0.001ｇ スケール2：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部部 東棟1F | 重さの校正/検査 | - | 画像測定器 | ミツトヨ | QS200Z3R | K-27 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  | DC-250Ⅱ | K-28 | スケール1：0.001ｇ スケール2：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 |  | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  | DC-250Ⅱ | K-29 |  | HH-1033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～50mm | デジマイクロ |  |  | K-30 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | MEASSURESCOPE10 測定顕微鏡 |  |  | K-34 |  | HH-1033 | 内部 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 荷重の校正/検査 | - | バネ圧測定機 (ブッシュ・プルゲージ) |  |  | K-41 |  | HH-1033 | 内部 | - | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ |  |  | K-43 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジマチックキャリパー |  |  | K-45 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジマチックキャリパー |  |  | K-46 |  | HH-1033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～50mm | デジマイクロ |  |  | K-47 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | フォースゲージ |  |  | K-53 |  | HH-1033 | 内部 | - | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | フォースゲージ |  |  | K-57 |  | HH-1033 | 内部 | - | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ |  |  | K-63 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 |  | 電子秤 |  | DC-350Ⅱ | K-64 |  | HH-1033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-65 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ6.63 / φ6.70mm | ピンゲージ |  |  | K-69 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-01 |  | HH-1033 | 内部 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-02 |  | HH-1033 | 内部 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-03 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ0.5 ～ φ6.0mm | ピンゲージ |  |  | K05 -1～11 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-11 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-14 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-15 | A：0.01ｇ B：0.1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | ピンゲージ |  |  | K16-1～7 |  | HH-1033 | 内部 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGITAL COUNTING SCALE (電子秤) |  |  | K-23 |  | HH-1033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 |  | フォースゲージ |  |  | K-57 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | - | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-61 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  | DC-350PⅡ | K-62 | スケール1：0.001ｇ スケール2：0.01ｇ スケール3：1.0ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  | DC-350Ⅱ | K-64 | スケール1：1.0ｇ スケール2：0.01ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | ノギス |  |  | K-68 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-21 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-22 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-23 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-24 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-31 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-32 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | A-48 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～10mm | デジマチックインジケータ |  |  | A-49 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ダイヤルゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-02 |  | HH-1033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-03 |  | HH-1033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-04 |  | HH-1033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-18 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-19 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-20 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ(平面) |  |  | A-31 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ0.2 ～ φ6.0mm | ピンゲージ |  |  | K04 -1～13 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-06 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  | QVX-302PRO | K-20 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  | QVX-302PRO | K-24 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  | QVEL 200-PRO | K-33 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | デジマチックキャリパー |  |  | K-46 | 0.01mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマイクロ |  |  | K-63 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部部 東棟1F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | K-66 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部部 東棟1F | 重さの校正/検査 | - | 電子秤 |  | HR-100AZ | K-67 | 重量：102ｇ 0.1ｍｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による
品質保証部部 東棟1F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 | Nikon | VMZ-R6555 | K-70 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～150mm | ノギス |  |  | C-01 |  | HH-1033 | 内部 | ノギス 取扱い 手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-01 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-02 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-03 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-04 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-05 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-06 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-07 |  | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-08 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-09 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-10 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-23 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-25 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-29 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-37 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25～50mm | マイクロメータ |  |  | A-38 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-42 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25～50mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-43 |  | HH-1033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 25～50mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-44 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-45 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ (平面) |  |  | A-53 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-54 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-55 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-08 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-09 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-10 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | DIGIMICRO |  |  | K-18 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 測定顕微鏡 |  |  | K-19 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 測定顕微鏡 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | デジマイクロ |  |  | K-35 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | デジマイクロ |  |  | K-36 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | デジマイクロ |  |  | K-37 |  | HH-1033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～30.48mm | デジマチックインジケータ |  |  | K-38 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ダイヤルゲージ 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 投影機 |  |  | K-39 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 投影機 取扱い手順 | 図面による
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | 50ｇ | フォースゲージ |  |  | K-50 | 1ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | - | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | - | 画像測定器 |  |  | K-51 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | 画像測定機 取扱い手順 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | φ1.520 / φ1.525mm | ピンゲージ |  |  | K-54 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | ピンゲージ 取扱い手順 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在東棟1F品証)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 |  | デジマチックインジケータ |  |  | K-55 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | デジマイクロ 取扱い手順 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 重さの校正/検査 | 50ｇ | 電子秤 |  |  | K-59 | 0.001ｇ | QK006 / HH-033 | 内部 | 電子秤 取扱い手順1/2 | 梱包仕様による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)
品質保証部 金型棟2F | 長さの校正/検査 | 0～25mm | マイクロメータ |  |  | A-50 | 0.001mm | QK006 / HH-033 | 内部 | マイクロﾒｰﾀ 取扱い手順書 | 図面による | 2019年11月以降の校正記録無の為、登抹消 (所在不明)